ВЫПИСКА

из протокола №3 от 20 февраля 2020 года заседания комиссии для организации и проведения конкурса по выбору исполнителей мероприятий Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор исполнителей мероприятий по предложениям, допущенным к участию в конкурсе на право включения мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов в План деятельности заказчика по распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2020 год.

РЕШИЛИ:

1. Признать конкурс состоявшимся
2. По результатам анализа полноты и правильности представленных комплектов документов, правильности расчета технико-экономических обоснований, допущенных к участию в конкурсе исполнителей на предмет соблюдения требований Методических рекомендаций по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной академией наук Республики Беларусь 24 мая 2019г. №26-09/2988, Министерством энергетики Республики Беларусь 04 мая 2019г. №08-23/2377 и утверждённых Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 28 мая 2019г. отклонить предложения (заявки) согласно приложению 1.
3. Определить по результатам рассмотрения представленных конкурсных предложений (заявок) победителями конкурса следующих участников согласно приложению 2.

Председатель комиссии А.К. Баргатин

Приложение №1

к протоколу №3 от 20.02.2020

| № конверта | Наименование участника | код | Наименование мероприятия | квартал | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | КУП "Могилевоблдорстрой" | 1900 | Прочие мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 7 | УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда, внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ УО "БГУОР" | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 10 | ГУО "Ясли-сад №3" г.Мстиславля | 1300 | Замена оконных блоков на ПВ в ГУО "Ясли-сад №3 г.Мстиславля" | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 11 | ГУО "Ясли-сад №1" г.Мстиславля | 1300 | Замена оконных блоков на ПВХ в ГУО "Ясли-сад №1 г.Мстиславля" | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 14 | ИУ "Тюрьма №4", г.Могилев | 500 | Замена кожухотрубного теплообменника на эффективный пластинчатый | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 19 | Учреждение "ЛТП №7" УДИН по Могилевской области | 1300 | Повышение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда (общежитие №1, №2, межзонный КПП, штаб и КПП, склад, санчасть) | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 25 | Климовичское УКП "Коммунальник" | 300 | Замена неэффективных котлов на более эффективные в котельной по ул.Ленина | 3 | Отклонено. Размер запрашиваемых в заявке средств не соответствует размеру выделяемых по данному направлению |
| 27 | КСУДУП "УТПК-Облдорстрой" | 500 | Децентрализация теплоснабжения с ликвидацией длинных и незагруженных паро- и теплотрасс | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 28 | Кричевское УКПП "Коммунальник" | 600 | Модернизация теплового пункта с установкой автоматической системы регулирования в жилом доме №3 по ул.Парковая в г.Кричеве | 1 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 600 | Установка автоматической системы регулирования на котельной "Райагропромтехснаб" | 1 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 400 | Внедрение частотно-регулируемого электропривода на котельной "Райагропромтехснаб" | 1 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 39 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 1700 | Внедрение энергоэкономического насосного оборудования в котельной аг.Селецкое | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 40 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 500 | Внедрение энергоэффективного теплообменника ГВС на котельную аг.Новые Самотевичи | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 41 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 1700 | Внедрение энергоэкономичного насосного оборудования в котельной аг.Крапивня | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 42 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 1700 | Внедрение энергоэкономического насосного оборудования в котельной аг.Шарейки | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 45 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 400 | Внедрение регулируемого электропривода насоса в котельной аг.Новые Самотевичи | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 47 | РУП "Пятнадцать" ДИН МВД Республики Беларусь | 400 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов насосов КНС | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 49 | ГУО "ОДЦРР г.Осиповичи" | 1300 | Замена оконных блоков стеклопакетами | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 50 | ИУ "Исправительная колония №15" УДИН по Могилевской области (жилой отряд №1) | 600 | Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 51 | ИУ "Исправительная колония №15" УДИН по Могилевской (медчасть) | 600 | Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 52 | ОО Кричевского райисполкома | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 56 | ООСиТ Дрибинского райисполкома | 1300 | Тепловая модернизация зданий и сооружений с заменой деревянных оконных и дверных блоков на энергоэффективные ПВХ в ГУО "Черневский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа" | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 57 | ИУ "Исправительная колония №17" | 1300 | Замена деревянных оконных рам в спецобщежитиях для осужденных в ИК№17 на энергоэффективные оконные блоки ПВХ | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 59 | УО "Могилевский государственный политехнический колледж" | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда (окна, дверные блоки) | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 65 | УКП ВКХ "Могилевоблводоканал" | 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным (Кричев цех, КМК 5) | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным (Белыничи) | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным (Славгород) | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным Мстиславль | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным Мстиславль, Кондратовск | 2 | Отклонено по причине неверного ТЭО |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным Могилевский р-н | 3 | Отклонено по причине неверного ТЭО |

Приложение 2

к протоколу №3 т 20.02.2020

| № конверта | Наименование участника | Код | Наименование мероприятия | Срок внедрения мероприятия | Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МГУКП теплоэнергетики | 500 | Замена морально устаревших темплообменников на более эффективные | 3 | 161 000 |
|  | МГУКП теплоэнергетики | 1700 | Замена насососного оборудования более энергоэффективным | 3 | 39 000 |
| 2 | Краснопольское УПКП "Жилкоммунхоз" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств  | 1 | 23 400 |
| 3 | ИУ "Исправительная колония №9" | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений с установкой стеклопакетов | 3 | 14 000 |
| 6 | КУП "Могилевоблдорстрой" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств. | 2 | 6 822 |
| 8 | УО "Могилевский государственный лицей №7" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств | 2 | 2 500 |
| 9 | ГУ "Управление Дома Советов" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств | 3 | 4 050 |
| 13 | КУП "ЖРЭУ Ленинского р-на г.Могилева | 1500 | Замена светильников на более энергоэффективные | 2 | 67 000 |
| 15 | Мстиславский райисполком | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда, замена оконных блоков на ПВХ в административном здании райисполкома | 3 | 20 693 |
| 16 | ЛТП №2 УДИН МВД по Могилевской области | 1300 | Повышение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда в общежитие №2. | 2 | 3 500 |
| 18 | КУП "Могилевоблдорстрой" | 300 | Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные в филиале ДРСУ-199 г.Осиповичи | 2 | 91 652 |
| 20 | УВД Могоблисполкома | 1500 | Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств в подразделениях У-РОВД области | 1 | 4 200 |
| 21 | УВД Могоблисполкома | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Могилевского ОВДТ (замена оконных блоков на ПВХ) | 2 | 7 150 |
| 22 | УВД Могоблисполкома | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Могилевского РОВД (замена оконных блоков на ПВХ) | 2 | 12 130 |
| 23 | УВД Могоблисполкома | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Мстиславского РОВД (замена оконных блоков на ПВХ) | 3 | 14 975 |
| 24 | УВД Могоблисполкома | 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Чаусского РОВД (замена оконных блоков на ПВХ) | 3 | 5 550 |
| 26 | Климовичское УКП "Коммунальник" | 500 | Внедрение эффективных пластинчатых теплообменников вместо кожухотрубных. | 1 | 10 000 |
| 29 | Учреждение "Мстиславский районный центр социального обслуживания населения" | 1300 | Увеличение термосопротивления зданий и сооружений с установкой стеклопакетов. | 2 | 5 000 |
| 30 | ГУСУ "Быховский психоневрологический дом-интернат" | 1300 | Увеличение термосопротивления зданий и сооружений с установкой стеклопакетов. | 2 | 6 550 |
| 31 | ГУСУ "Кричевский психоневрологический дом-интернат" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств. | 2 | 1 330 |
| 32 | ГСУСУ "МОЦ олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств. | 2 | 3 168 |
| 33 | УСУ "Могилевский аэроклуб им.А.М.Кулагина" | 1000 | Внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве (увеличение эффективности использования древесного топлива). | 3 | 10 000 |
| 1300 | Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда с установкой оконных блоков ПВХ. | 3 | 2 000 |
| 34 | УО "Мстиславский государственный строительный колледж" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств. | 2 | 950 |
| 35 | УО "Могилевский государственный технологический колледж" | 1500 | Внедрение автоматических систем управления освещением. | 2 | 1 250 |
| 36 | УО "Могилевский государственный технологический колледж" | 1300 | Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов и наружных дверных блоков | 2 | 14 750 |
| 37 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 1500 | Внедрение энергоэкономичных осветительных устройств (освещение мест общего пользования). | 2 | 3 600 |
| 38 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 1500 | Внедрение энергоэкономичных осветительных устройств (уличное освещение). | 2 | 3 000 |
| 43 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 1500 | Внедрение энергоэкономичны осветительных приборов с автоматической регулировкой | 2 | 3 625 |
| 44 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 400 | Внедрение регулируемого электропривода насоса в котельной аг.Муравилье | 2 | 1 200 |
| 46 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" | 400 | Внедрение регулируемого электропривода насоса в котельной аг.Тупичино | 2 | 1 250 |
| 48 | ГУ "Хоккейный клуб"Могилев" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств | 3 | 4 000 |
| 53 | ГУСО "Чаусский психоневрологический дом-интернат" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств | 2 | 2 250 |
| 54 | ГУСО "Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств | 2 | 900 |
| 55 | ГУСО "Белыничский дом-интернат для престарелых иинвалидов" | 1300 | Увеличение термосопротивления зданй и сооружений с установкой стеклопакетов | 2 | 3 925 |
| 58 | УО "Могилевский государственный политехнический колледж" | 1500 | Внедрение энергоэффективны осветительных устройств | 2 | 5 000 |
| 60 | КУП "ЖРЭУ Октябрьского р-на г.Могилева" | 1500 | Внедрение энергоэкономичных осветительных приборов с автоматической регулировкой  | 2 | 6 503 |
| 61 | УКГБ по Могилевской области | 1500 | Внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ | 2 | 2 300 |
| 62 | УКГБ по Могилевской области | 1300 | увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений жилищного фонда | 2 | 2 250 |
| 63 | ГУСО "Солтановский психоневрологический дом-интернат" | 1500 | Внедрение энергоэффективных осветительных устройств | 2 | 1 030 |
| 64 | ГУСО "Хотимский психоневрологический дом-интернат" | 1300 | Увеличение термосопротивления зданий и сооружений с установкой стеклопакетов | 2 | 22 500 |
| 65 | УКП ВКХ "Могилевоблводоканал" | 400 | Внедрение ЧРЭП (Могилевский р-н) | 3 | 4500 |
| 400 | Внедрение ЧРЭП (ВКУ Быховский р-н) | 2 | 2173 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным в а.г. Н. Самотевичи | 3 | 650 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным на скважине Леспромхоз | 3 | 200 |
| 1700 | замена насосного оборудования более энергоэффективным д.Крупня | 1 | 200 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным д. Негино | 1 | 200 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным д. Каничи | 2 | 200 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным (Шкловский р-н) | 3 | 3 500 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным КНС д. Красная Будда Кричевского района | 2 | 1 115 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным Чаусы | 2 | 9 750 |
| 1700 | Замена насосного оборудования более энергоэффективным ВКУ Быховский р-н | 1 | 3 125 |
| **ИТОГО:** | **621 566** |