Событие

|  | Указом Президента Республики Беларусь № 303 от 2.07.2011 г. за высокое профессиональное мастерство, образцовое выполнение служебных обязанностей, личный вклад в дело повышения экономической безопасности государства Леонид Васильевич Шенец, заместитель председателя Госстандарта — директор Департамента по энергоэффективности, награжден государственной наградой — медалью «За трудовые заслуги». |
| --- | --- |

Энергосбережение в действии

В рамках проекта «Модернизация инфраструктуры в социальной сфере», который финансировался из средств займа Международного банка реконструкции и развития, в 2010 г. были проведены работы по замене оконных и наружных входных блоков в ГУО «Ясли-сад № 565 «Ліхтарык»   г. Минска с углубленным эколого-экономическим направлением».

Электроэнергетика

Н.В. Грунтович, А.Н. Гуминский

Оптимизация режимов работы силовых трансформаторов понижающих подстанций – весомый потенциал эффективного энергосбережения

Электроэнергия является специфическим видом продукции, для перемещения которого от мест производства до мест потребления не используются другие ресурсы. Для транспортировки расходуется часть вырабатываемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в минимизации потерь до их экономически обоснованного уровня. Снижение потерь при транспортировке электроэнергии — одно из основных направлений Республиканской программы энергосбережения на 2011–2015 годы.

Использование МВТ

А.В. Ледницкий

Анализ использования древесного топлива в Республике Беларусь

В соответствии с Государственной комплексной программой модернизации основных производственных фондов белорусской энергетической системы в 2006–2010 годах в Беларуси построены 11 энергоисточников (мини-ТЭЦ), работающих на древесном топливе.

Сегодня выполняются программы «Создание производств по изготовлению древесных топливных гранул (пеллет), древесного брикета и угля в Министерстве лесного хозяйства на 2009–2011 годы» и «Строительство энергоисточников на местных видах топлива в 2010–2015 годах». В соответствии с программами в республике должен быть построен и введен в эксплуатацию 161 энергоисточник на местных видах топлива с установленной электрической мощностью 39,5–47,5 МВт и тепловой мощностью 1025,7 МВт. Реализация намеченных мероприятий обеспечит экономию (замещение) импортируемых топливно-энергетических ресурсов местными видами топлива в объеме 486 тыс. т у.т.

Энергоэффективное оборудование

|  | Котлы отопительные пеллетные |
| --- | --- |

Отопление индивидуального дома — один из самых важных вопросов для любого хозяина. Далеко не всегда предоставляется возможность подведения энергоносителей к месту расположения дома. Стоимость подведения газа может быть велика или его подведение вообще невозможно. Одним из вариантов решения данной проблемы является установка твердотопливных котлов, к которым относятся и пеллетные котлы.

Топливо и энергетика

И.А. Бокун, И.Н. Колесников, С.М. Бабак

Технико-экономический анализ затрат на добычу и приготовление местных ископаемых топлив к сжиганию

С целью обеспечения энергетической безопасности в топливно-энергетический баланс Республики Беларусь целесообразно включить низкосортные местные ископаемые топлива (НМИТ) — бурый уголь, общие запасы которого составляют 1,5 млрд. т; горючие сланцы — 8,83 млрд. т; торф — около 5 млрд. т. Для использования этих топлив в производстве тепловой и электрической энергии может быть применен способ сжигания в кипящем слое, который комплексно решает проблемы снижения вредных выбросов в окружающую среду, не требует тонкого пылеприготовления, достаточно мелкого дробления, тем самым обеспечивается снижение расхода электроэнергии на собственные нужды.

Научные публикации

И.И. Мацко

Особенности выбора оборудования тепловых пунктов при качественно-количественном методе регулирования тепловой нагрузки систем теплоснабжения

В статье рассмотрены некоторые особенности функционирования систем теплоснабжения при переходе на качественно-количественный метод регулирования тепловой нагрузки. Показана необходимость уточнения действующих норм проектирования тепловых пунктов в вопросах выбора схем присоединения систем отопления и горячего водоснабжения. Выявлены противоречия между выдаваемыми техническими условиями на теплоснабжение и утверждаемыми температурными графиками.

Акция «Время менять привычки»

А.Е. Плешко

|  | Экономить – разумная привычка |
| --- | --- |

Привычка экономить электроэнергию — это качество разумного современного потребителя. Сегодня, выбирая бытовую технику среди продукции различных брендов, необходимо учитывать не только уровень качества, современный дизайн, длительный срок эксплуатации, стоимость, но и класс энергосбережения. Изготовление техники с учетом класса энергосбережения в странах ЕС является приоритетным направлением.

Новые требования относительно энергоэффективности приборов и оборудования были с интересом восприняты фирмами-производителями, а потребители все больше обращают внимание на указанный класс потребления электроэнергии приобретаемой техники и учитывают его.

В мире