## Buildings
ул. Каменогорская, 30 |  | ул. Каменогорская, 86 |  | ул. Казимировская, 9 |  | ул. Кунцевщина, 35
Год постройки: | 2010 | Год постройки | 2012 | Год постройки | 2012 | Год постройки | 2011
Последний год проведения реконструкции | - | Последний год проведения реконструкции | - | Последний год проведения реконструкции | - | Последний год проведения реконструкции | -
Площадь: [м2] | 11157.41 | Площадь: [м2] | 11301.35 | Площадь: [м2] | 8690.41 | Площадь: [м2] | 9875.65
Объем: [м3] | 38085.88 | Объем: [м3] | 41238.24 | Объем: [м3] | 35989.52 | Объем: [м3] | 35221.45
Площадь окон: [м2] | 1520 | Площадь окон: [м2] | 1580 | Площадь окон: [м2] | 975 | Площадь окон: [м2] | 6320
Количество этажей: | 9 | Количество этажей: | 9 | Количество этажей: | 19 | Количество этажей: | 19
Количество квартир: | 142 | Количество квартир: | 146 | Количество квартир: | 132 | Количество квартир: | 132
Количество подъездов | 4 | Количество подъездов | 5 | Количество подъездов | 2 | Количество подъездов | 2
Количество лифтов: | 4 | Количество лифтов: | 4 | Количество лифтов: | 2 | Количество лифтов: | 2
Двор: |  | Двор: |  | Двор: |  | Двор:
Парковка: | да | Парковка: | да | Парковка: | да | Парковка: | да
Количество (жильцов) человек: |  | Количество (жильцов) человек: |  | Количество (жильцов) человек: |  | Количество (жильцов) человек:
Количество человек в дневные часы: |  | Количество человек в дневные часы: |  | Количество человек в дневные часы: |  | Количество человек в дневные часы:
Тип теплоснабжения: | централизованное теплоснабжение | Тип теплоснабжения: | централизованное теплоснабжение | Тип теплоснабжения: | централизованное теплоснабжение | Тип теплоснабжения: | централизованное теплоснабжение
Количество теплообменников: | 2 | Количество теплообменников: | 2 | Количество теплообменников: | 2 | Количество теплообменников: | 2
Теплоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Теплоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Теплоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Теплоснабжающая организация: "Минскэнерго"
Энергоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Энергоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Энергоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Энергоснабжающая организация: "Минскэнерго"
Провайдер Интернет-услуг: "Белтелеком" |  | Провайдер Интернет-услуг: "Белтелеком" |  | Провайдер Интернет-услуг: "Белтелеком" |  | Провайдер Интернет-услуг: "Белтелеком"
Kazimirovskaya, 9 |  | Kuncevschina, 35
Год постройки | 2012 | Год постройки | 2011
Последний год проведения реконструкции | - | Последний год проведения реконструкции | -
Площадь: [м2] | 8690.41 | Площадь: [м2] | 9875.65
Объем: [м3] | 35989.52 | Объем: [м3] | 35221.45
Площадь окон: [м2] | 975 | Площадь окон: [м2] | 6320
Количество этажей: | 19 | Количество этажей: | 19
Количество квартир: | 132 | Количество квартир: | 132
Количество подъездов | 2 | Количество подъездов | 2
Количество лифтов: | 2 | Количество лифтов: | 2
Двор: |  | Двор:
Парковка: | да | Парковка: | да
Количество (жильцов) человек: |  | Количество (жильцов) человек:
Количество человек в дневные часы: |  | Количество человек в дневные часы:
Тип теплоснабжения: | централизованное теплоснабжение | Тип теплоснабжения: | централизованное теплоснабжение
Количество теплообменников: | 2 | Количество теплообменников: | 2
Теплоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Теплоснабжающая организация: "Минскэнерго"
Энергоснабжающая организация: "Минскэнерго" |  | Энергоснабжающая организация: "Минскэнерго"
Провайдер Интернет-услуг: "Белтелеком" |  | Провайдер Интернет-услуг: "Белтелеком"

## Bills
| ул. Каменогорская, 30 |  | ул. Каменогорская, 86 |  | ул. Казимировская, 9 |  | ул. Кунцевщина, 35
Месяц | Потребление электроэнергии | Потребление тепловой энергии | Потребление электроэнергии | Потребление тепловой энергии | Потребление электроэнергии | Потребление тепловой энергии | Потребление электроэнергии | Потребление тепловой энергии
| [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч]
2011-01-01 | 2922 | 116974.4
2011-02-01 | 2432 | 218996.4
2011-03-01 | 1680 | 189683.2
2011-04-01 | 1305 | 106522.8
2011-05-01 | 1061 | 37120
2011-06-01 | 4233 | 39440
2011-07-01 | 1384 | 35936.8
2011-08-01 | 1439 | 38396
2011-09-01 | 1380 | 45588 |  |  |  |  | 576 | 80759.2
2011-10-01 | 1911 | 114712.4 |  |  |  |  | 1615 | 106952
2011-11-01 | 2994 | 167573.6 |  |  |  |  | 1140 | 121533.2
2011-12-01 | 1388 | 191806 |  |  |  |  | 1283 | 80759.2
2012-01-01 | 4633 | 230004.8 |  |  |  |  | 2592 | 147320
2012-02-01 | 3195 | 257137.2 |  |  |  |  | 1868 | 166344
2012-03-01 | 2288 | 181377.6 |  |  |  |  | 3400 | 110675.6
2012-04-01 | 2590 | 105525.2 |  |  |  |  | 2100 | 64484.4
2012-05-01 | 1673 | 53940 |  |  |  |  | 2246 | 34788.4
2012-06-01 | 1445 | 48128.4 |  |  |  |  | 2073 | 32120.4
2012-07-01 | 1500 | 22144.4 |  |  |  | 15045.2 | 1558 | 22724.4
2012-08-01 | 1697 | 36876.4 |  |  |  | 14244.8 | 1580 | 30264.4
2012-09-01 | 1697 | 49787.2 |  |  | 5207 | 23292.8 | 1580 | 34324.4
2012-10-01 | 2259 | 112322.8 |  |  | 2069 | 30751.6 | 3411 | 79054
2012-11-01 | 2969 | 165334.8 | 1885 | 119584.4 | 4400 | 82162.8 | 1627 | 107311.6
2012-12-01 | 3070 | 243391.2 | 1926 | 211212.8 | 3544 | 120060 | 2110 | 152447.2
2013-01-01 | 3070 | 252091.2 | 1926 | 200181.2 | 2728 | 181540 | 2525 | 158038.4
2013-02-01 | 2843 | 189091.6 | 3935 | 151983.2 | 4952 | 144524.4 | 2381 | 118424.4
2013-03-01 | 2761 | 223369.6 | 2296 | 183117.6 | 2713 | 167527.2 | 780 | 137146.8
2013-04-01 | 2626 | 123899.6 | 2729 | 96024.8 | 5313 | 97150 | 2728 | 75713.2
2013-05-01 | 1761 | 48151.6 | 1870 | 34104 | 2441 | 31041.6 | 2106 | 31656.4
2013-06-01 | 1737 | 43662.4 | 1916 | 28744.8 | 1680 | 28002.4 | 1443 | 30960.4
2013-07-01 | 1565 | 41330.8 | 1731 | 33326.8 | 1750 | 27608 | 1712 | 28060.4
2013-08-01 | 1649 | 41226.4 | 2093 | 33790.8 | 899 | 28443.2 | 2105 | 29220.4
2013-09-01 | 1742 | 47049.6 | 1881 | 42247.2 | 1708 | 34428.8 | 1829 | 33396.4
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
| 24129 | 1302749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4614 | 390003.6

## Summary
Энергопотребление
ул. Каменогорская, 30 |  | Площадь: [м2] | 11157.41 | Количество квартир: | 142 | Количество этажей: |  | 9
Электроэнергия | [5 empty] | Тепловая энергия
Год | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления электроэнергии на единицу площади | Показатель потребления электроэнергии на количество квартир | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления тепловой энергии на единицу площади | Показатель потребления тепловой энергии на количество квартир
|  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру] |  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру]
2011 | 12 | 24129 | 2010.75 | 2.1626 | 169.9225 | 12 | 1302749.6 | 108562.4667 | 116.7609 | 9174.293
2012 | 12 | 29016 | 2418 | 2.6006 | 204.338 | 12 | 1505970 | 125497.5 | 134.9749 | 10605.4225
2013 | 9 | 19754 | 2194.8889 | 1.7705 | 139.1127 | 9 | 1009872.8 | 112208.0889 | 90.5114 | 7111.7803
ВСЕГО | 33 | 72899 | 2209.0606 | 2.1779 | 171.1244 | 33 | 3818592.4 | 115422.6852 | 114.0824 | 8963.8319
ул. Каменогорская, 86 |  | Площадь: [м2] | 11301.35 | Количество квартир: | 146 | Количество этажей: |  | 9
Электроэнергия | [5 empty] | Тепловая энергия
Год | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления электроэнергии на единицу площади | Показатель потребления электроэнергии на количество квартир | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления тепловой энергии на единицу площади | Показатель потребления тепловой энергии на количество квартир
|  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру] |  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру]
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 2 | 3811 | 1905.5 | 0.33722 | 26.1027 | 2 | 330797.2 | 165398.6 | 29.2706 | 2265.7342
2013 | 9 | 20377 | 2264.1111 | 1.8031 | 139.5685 | 9 | 803520.4 | 89280.0444 | 71.0995 | 5503.5644
ВСЕГО | 11 | 24188 | 2198.9091 | 0.71343 | 55.2237 | 11 | 1134317.6 | 84892.8815 | 33.4567 | 2589.7662
ул. Казимировская, 9 |  | Площадь: [м2] | 8690.41 | Количество квартир: | 132 | Количество этажей: |  | 19
Электроэнергия | [5 empty] | Тепловая энергия
Год | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления электроэнергии на единицу площади | Показатель потребления электроэнергии на количество квартир | Месяцы (данные из счетов) | Потребление тепловой энергии | Ежемесячное потребление тепловой энергии | Показатель потребления тепловой энергии на единицу площади | Показатель потребления тепловой энергии на количество квартир
|  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру] |  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру]
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 4 | 15220 | 3805 | 1.7514 | 115.303 | 6 | 285557.2 | 47592.8667 | 32.8589 | 2163.3121
2013 | 9 | 24184 | 2687.1111 | 2.7828 | 183.2121 | 9 | 740265.6 | 82251.7333 | 85.1819 | 5608.0727
ВСЕГО | 13 | 39404 | 3031.0769 | 1.5114 | 99.5051 | 15 | 1025822.8 | 43281.5333 | 39.3469 | 2590.4616
ул. Кунцевщина, 35 |  | Площадь: [м2] | 9875.65 | Количество квартир: | 132 | Количество этажей: |  | 19
Электроэнергия | [5 empty] | Тепловая энергия
Год | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления электроэнергии на единицу площади | Показатель потребления электроэнергии на количество квартир | Месяцы (данные из счетов) | Потребление электроэнергии | Ежемесячное потребление электроэнергии | Показатель потребления тепловой энергии на единицу площади | Показатель потребления тепловой энергии на количество квартир
|  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру] |  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартиру]
2011 | 4 | 4614 | 1153.5 | 0.46721 | 34.9545 | 4 | 390003.6 | 97500.9 | 39.4914 | 2954.5727
2012 | 12 | 26145 | 2178.75 | 2.6474 | 198.0682 | 12 | 981858.8 | 81821.5667 | 99.4222 | 7438.3242
2013 | 9 | 17609 | 1956.5556 | 1.7831 | 133.4015 | 9 | 642616.8 | 71401.8667 | 65.0708 | 4868.3091
ВСЕГО | 25 | 48368 | 1934.72 | 1.6326 | 122.1414 | 25 | 2014479.2 | 83574.7778 | 67.9948 | 5087.0687

## Typical.Year
Потребление энергии
Потребление электроэнергии и показатели | [8 empty] | Тепловая энергия
Здание | Площадь | Количество квартир | Количество этажей | Период | Годовое потребление | Ежемесячное потребление электроэнергии | Потребление электроэнергии на единицу площади | Потребление электроэнергии на количество квартир | Период | Годовое потребление | Ежемесячное потребление тепловой энергии | Потребление тепловой энергии на единицу площади | Потребление тепловой энергии на количество квартир
| [м2] | [-] | [-] |  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартира] |  | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч/м2] | [кВтч/квартира]
ул. Каменогорская, 30 | #REF! | #REF! | 9 | Окт-12 ÷ Сент-13 | 28052 | 2337.6667 | #REF! | #REF! | Окт-12 ÷ Сент-13 | 1530921.6 | 127576.8 | #REF! | #REF!
ул. Каменогорская, 86 | 11301.35 | 146 | 9 | Окт-12 ÷ Сент-13 | 24188 | 2015.6667 | 2.1403 | 165.6712 | Окт-12 ÷ Сент-14 | 1134317.6 | 94526.4667 | 100.3701 | 7769.2986
ул. Казимировская, 9 | 8690.41 | 132 | 19 | Окт-12 ÷ Сент-13 | 34197 | 2849.75 | 3.935 | 259.0682 | Окт-12 ÷ Сент-13 | 973240 | 81103.3333 | 111.9901 | 7373.0303
ул. Кунцевщина, 35 | 9875.65 | 132 | 19 | Окт-12 ÷ Сент-13 | 24757 | 2063.0833 | 2.5069 | 187.553 | Окт-12 ÷ Сент-13 | 981429.6 | 81785.8 | 99.3787 | 7435.0727

## Balance.Buildings
Энергопотребление
Конечное использование электроэнергии, потребляемой оборудованием зданий | [6 empty] | Распределение энергии при конечном использовании
Год = 2012 | Годовое потребление | Освещение | Система отопления | Пункт водоснабжения | Лифты | Квартиры | Освещение | Система отопления | Пункт водоснабжения | Лифты | Квартиры
| [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%]
ул. Каменогорская, 30 | 29016 | 1624.98 | 5221.44 | 1314 | 6570 | 14285.58 | 5.6% | 18% | 4.529% | 22.64% | 49.23% | 100%
ул. Каменогорская, 86 | 24188 | 1543.074 | 3237.984 | 985.5 | 5256 | 13165.442 | 6.38% | 13.39% | 4.074% | 21.73% | 54.43% | 100%
ул. Казимировская, 9 | 34197 | 2379.362 | 3894 | 1760.4 | 7519 | 18644.238 | 6.958% | 11.39% | 5.148% | 21.99% | 54.52% | 100%
ул. Кунцевщина, 35 | 24757 | 1116.973 | 3692.4 | 1314 | 4182.9 | 14450.727 | 4.512% | 14.91% | 5.308% | 16.9% | 58.37% | 100%
Общий фонд зданий | 112158 | 6664.389 | 16045.824 | 5373.9 | 23527.9 | 60545.987 | 5.942% | 14.31% | 4.791% | 20.98% | 53.98%

## Sim.Buildings
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноябр | дек | Год
|  | Отопительный сезон | Дни | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 365
ОСВЕЩЕНИЕ
Здание | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
ул. Каменогорская, 30 | подъезд | флуоросцентные | 80 | 11 | 880 | 0.2 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 513.92
| тамбур | флуоросцентные | 70 | 11 | 770 | 0.2 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112.42
| технический этаж | флуоросцентные | 8 | 36 | 288 | 0.2 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.024
| подвальное помещение | накаливания | 12 | 60 | 720 | 0.2 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.56
| аварийное освещение | светодиодные | 76 | 3 | 228 | 0.2 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 399.456
| наружное освещение | накаливания | 12 | 60 | 720 | 0.2 | 12 | 365 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 525.6
Итого |  |  |  | Год: 1624.98
ул. Каменогорская, 86 | подъезд, лестничная клетка | флуоросцентные | 80 | 11 | 880 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 256.96
| тамбур | флуоросцентные | 73 | 11 | 803 | 0.2 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 117.238
| чердак | флуоросцентные | 8 | 36 | 288 | 0.2 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.024
| подвальное помещение | накаливания | 12 | 60 | 720 | 0.1 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.28
| аварийное освещение | светодиодные | 76 | 3 | 228 | 0.1 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 199.728
| наружное освещение | накаливания | 11 | 20 | 220 | 0.3 | 12 | 365 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240.9
| административные помещения | флуоросцентные | 14 | 58 | 812 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 237.104
|  | флуоросцентные | 8 | 38 | 304 | 0.5 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 443.84
Итого |  |  |  | Год: 1543.074
ул. Казимировская, 9 | подъезд, лестничная клетка | флуоросцентные | 120 | 11 | 1320 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 385.44
| лестницы | флуоросцентные | 42 | 11 | 462 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 134.904
| подвальное помещение | флуоросцентные | 6 | 18 | 108 | 0.1 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.942
|  | флуоросцентные | 8 | 36 | 288 | 0.1 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.512
|  | флуоросцентные | 4 | 58 | 232 | 0.1 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.468
| подъезд, лестничная клетка | чердак | 8 | 11 | 88 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25.696
| аварийное освещение | светодиодные | 4 | 100 | 400 | 0.1 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 350.4
| наружное освещение | флуоросцентные | 8 | 100 | 800 | 0.5 | 12 | 365 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1460
Итого |  |  |  | Год: 2379.362
ул. Кунцевщина, 35 | подъезд, лестничная клетка | флуоросцентные | 125 | 11 | 1375 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 401.5
| лестницы | флуоросцентные | 38 | 11 | 418 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 122.056
| тамбур | флуоросцентные | 73 | 11 | 803 | 0.1 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58.619
| чердак | накаливания | 24 | 36 | 864 | 0.1 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.536
| подвальное помещение | накаливания | 40 | 60 | 2400 | 0.1 | 12 | 365 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.6
| наружное освещение | флуоросцентные | 7 | 30 | 210 | 0.1 | 12 | 365 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76.65
| аварийное освещение | светодиодные | 5 | 3 | 15 | 0.1 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13.14
| административные помещения | флуоросцентные | 14 | 58 | 812 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 237.104
|  | флуоросцентные | 8 | 38 | 304 | 0.1 | 12 | 365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 88.768
Итого |  |  |  | Год: 1116.973
ТЕПЛОВОЙ пункт
Здание | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
ул. Каменогорская, 30 | Теплообменник | Grundfoss UPSD65-180F (отопление) | 1 | 1550 | 1550 | 0.5 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3366.6
|  | Grundfoss CR3-5 (подпиточный насос) | 1 | 370 | 370 | 0.5 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 803.64
|  | Grundfoss UPS 25-80B (горячая вода) | 1 | 240 | 240 | 0.5 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1051.2
|  | Grundfoss UPS 25-80B (запас горячей воды) | 1 | 240 | 240 | 0 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
Итого |  |  |  | Год: 5221.44
ул. Каменогорская, 86 | Теплообменник | Grundfoss (отопление) | 1 | 1550 | 1550 | 0.3 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2019.96
|  | Grundfoss (подпиточный насос) | 1 | 370 | 370 | 0.3 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 482.184
|  | Grundfoss (горячая вода) | 1 | 240 | 240 | 0.35 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 735.84
|  | Grundfoss - (запас горячей воды) | 1 | 240 | 240 | 0 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
Итого |  |  |  | Год: 3237.984
ул. Казимировская, 9 | Теплообменник | Grundfoss СR-1 (отопление) | 1 | 750 | 750 | 0.3 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 977.4
|  | Grundfoss СR-1 (резервное отопление) | 1 | 750 | 750 | 0 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
|  | Grundfoss UPS 32 120 FB(подпиточный насос) | 1 | 400 | 400 | 0.1 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 173.76
|  | Grundfoss D32 120 F (горячая вода) | 1 | 320 | 320 | 0.3 | 11 | 335 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 771.84
|  | Grundfoss D32 120 F (горячая вода) | 1 | 750 | 750 | 0.3 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1971
Итого |  |  |  | Год: 3894
ул. Кунцевщина, 35 | Теплообменник | Grundfos MAGNA D65-120 F (отопление) | 1 | 900 | 900 | 0.5 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1954.8
|  | Grundfoss UPS 32 120 FB(подпиточный насос) | 1 | 400 | 400 | 0.5 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 868.8
|  | Grundfoss CR-3 (горячая вода) | 1 | 400 | 400 | 0.5 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 868.8
|  | Grundfoss CR-3 (запас горячей воды) | 1 | 400 | 400 | 0 | 7 | 181 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
Итого |  |  |  | Год: 3692.4
Пункт холодного водоснабжения
Здание | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
ул. Каменогорская, 30 | подвальное помещение | Grundfoss (вода) | 1 | 750 | 750 | 0.2 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1314
|  | Grundfoss (запас воды) | 1 | 750 | 750 | 0 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
Итого |  |  |  | Год: 1314
ул. Каменогорская, 86 | подвальное помещение | Grundfoss (вода) | 1 | 750 | 750 | 0.15 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 985.5
|  | Grundfoss (запас воды) | 1 | 750 | 750 | 0 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
Итого |  |  |  | Год: 985.5
ул. Казимировская, 9 | подвальное помещение | Grundfoss UPS (вода) | 1 | 750 | 750 | 0.2 | 11 | 334 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1202.4
|  | Grundfoss UPS (запас воды) | 1 | 750 | 750 | 1 | 1 | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 558
Итого |  |  |  | Год: 1760.4
ул. Кунцевщина, 35 | подвальное помещение | Grundfoss (вода) | 1 | 750 | 750 | 0.2 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1314
|  | Grundfoss (запас воды) | 1 | 750 | 750 | 0 | 12 | 365 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
Итого |  |  |  | Год: 1314
Лифт
Здание | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
ул. Каменогорская, 30 | подвальное помещение | Лифт | 4 | 9000 | 36000 | 0.25 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6570
ул. Каменогорская, 86 | подвальное помещение | Лифт | 4 | 9000 | 36000 | 0.2 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5256
ул. Казимировская, 9 | Лифтовая шахта | Лифт | 1 | 6000 | 6000 | 0.8 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3504
|  | Служебный лифт | 1 | 11000 | 11000 | 0.5 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4015
Итого |  |  |  | Год: 7519
ул. Кунцевщина, 35 | Лифтовая шахта | Лифт | 1 | 6000 | 6000 | 0.35 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1533
|  | Служебный лифт | 1 | 11000 | 11000 | 0.33 | 12 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2649.9
Итого |  |  |  | Год: 4182.9

## Balance.Flats
Энергопотребление
Конечное использование энергии, потребляемой оборудованием здания | [6 empty] | Распределение при конечном использовании |  |  | Показатели
ул. Каменогорская, 30 | Площадь | Количество человек | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Годовое потребление | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Потребление электроэнергии на единицу площади | Потребление электроэнергии на количество человек
| [м2] | [-] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [%] | [%] | [%] | [кВтч/м2] | [кВтч/человека]
Квартира:#2.1 | 58.54 | 3 | 209.664 | 0 | 953.1773 | 1162.8413 | 18.03% | 0% | 81.97% | 19.864 | 387.6138
Квартира:#2.2 | 79.11 | 3 | 297.648 | 0 | 798.9627 | 1096.6107 | 27.14% | 0% | 72.86% | 13.8618 | 365.5369
Квартира:#2.3 | 79.11 | 4 | 109.2 | 210 | 958.9147 | 1278.1147 | 8.544% | 16.43% | 75.03% | 16.1562 | 319.5287
Квартира:#2.4 | 79.11 | 3 | 111.5712 | 0 | 875.576 | 987.1472 | 11.3% | 0% | 88.7% | 12.4782 | 329.0491
Здание | 295.87 | 13 | 728.0832 | 210 | 3586.6307 | 4524.7139 | 16.09% | 4.641% | 79.27% | 15.2929 | 348.0549
Конечное использование энергии, потребляемой оборудованием здания | [6 empty] | Распределение при конечном использовании |  |  | Показатели
ул. Каменогорская, 86 | Площадь | Количество человек | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Годовое потребление | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Потребление электроэнергии на единицу площади | Потребление электроэнергии на количество человек
| [м2] | [-] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [%] | [%] | [%] | [кВтч/м2] | [кВтч/человека]
Квартира:#2.1 | 58.54 | 3 | 403.2288 | 0 | 937.6987 | 1340.9275 | 30.07% | 0% | 69.93% | 22.9062 | 446.9758
Квартира:#2.2 | 79.11 | 3 | 248.976 | 0 | 1191.8227 | 1440.7987 | 17.28% | 0% | 82.72% | 18.2126 | 480.2662
Здание | 137.65 | 6 | 652.2048 | 0 | 2129.5213 | 2781.7261 | 23.45% | 0% | 76.55% | 20.2087 | 463.621
Конечное использование энергии, потребляемой оборудованием здания | [6 empty] | Распределение при конечном использовании |  |  | Показатели
ул. Казимировская, 9 | Площадь | Количество человек | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Годовое потребление | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Потребление электроэнергии на единицу площади | Потребление электроэнергии на количество человек
| [м2] | [-] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [%] | [%] | [%] | [кВтч/м2] | [кВтч/человека]
Квартира:#2.1 | 60.5 | 3 | 194.5112 | 0 | 1394.068 | 1588.5792 | 12.24% | 0% | 87.76% | 26.2575 | 529.5264
Квартира:#2.2 | 60.5 | 2 | 117.884 | 0 | 1414.53 | 1532.414 | 7.693% | 0% | 92.31% | 25.3292 | 766.207
Здание | 121 | 5 | 312.3952 | 0 | 2808.598 | 3120.9932 | 10.01% | 0% | 89.99% | 25.7933 | 624.1986
Конечное использование энергии, потребляемой оборудованием здания | [6 empty] | Распределение при конечном использовании |  |  | Показатели
ул. Кунцевщина, 35 | Площадь | Количество человек | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Годовое потребление | Освещение | Система отопления | Электрические устройства | Потребление электроэнергии на единицу площади | Потребление электроэнергии на количество человек
| [м2] | [-] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [кВтч] | [%] | [%] | [%] | [кВтч/м2] | [кВтч/человека]
Квартира:#2.1 | 78.05 | 3 | 223.002 | 0 | 1541.4984 | 1764.5004 | 12.64% | 0% | 87.36% | 22.6073 | 588.1668
Квартира:#2.2 | 68.2 | 2 | 221.624 | 0 | 1494.636 | 1716.26 | 12.91% | 0% | 87.09% | 25.1651 | 858.13
Здание | 146.25 | 5 | 444.626 | 0 | 3036.1344 | 3480.7604 | 12.77% | 0% | 87.23% | 23.8001 | 696.1521

## Sim.Kamenogorsk,30
ул. Каменогорская, 30
Квартира:#2.1 | Площадь [м2]: | 58.54 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец | [7 empty] | Статистика
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего | стандартное использование
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | Квартира | флуоресцентные | 16 | 12 | 192 | 0.5 | 12 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 209.664
Итого | [15 empty] | 209.664
Отопление | спальня | электронагреватель | [15 empty] | Включение резистивных электронагревателей
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | Квартира | стиральная машина | 1 | 3000 | 3000 | 0.4 | 12 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 249.6 | 250 кВтч/год
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 | 350 кВтч/год | Светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: всегда
|  | кухонная электроплита | [15 empty] | Слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | Использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1100 | 1100 | 0.64 | 12 | 52 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 42.7093 | 10мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 12 | 52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 50.96 | 3мин/сутки | Люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре: 1-2 раза
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | Отключение горячей воды: в летний период, на 1 неделю
|  | фен | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 12 | 52 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.083333 | 0.083333 | 26 | 30 мин/неделю | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1000 | 1000 | 0.5 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1 час/неделю | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 300 | 300 | 1 | 12 | 52 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 11.7 | 15 мин/неделю | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 100 | 100 | 0.2 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36.4 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | 1 | 200 | 200 | 0.1 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36.4 |  | Отопление: Да
|  | HiFi стереосистема | 1 | 150 | 150 | 0.3 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.04 |  | ГВС: Да
|  | мультиварка | 1 | 1000 | 1000 | 0.1 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46.8 |  | Электроэнергия: Да
|  | телефон | 1 | 20 | 20 | 0.1 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17.472
|  | часы | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8.736
Итого | [15 empty] | 953.1773
Квартира:#2.2 | Площадь [м2]: | 79.11 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | спальня | накаливания | 1 | 40 | 40 | 0.3 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.616
| жилая комната | накаливания | 9 | 40 | 360 | 0.4 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 172.224
| кухня | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.3 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 76.752
| коридор | накаливания | 1 | 40 | 40 | 0.3 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11.232
| ванная | флуоресцентные | 4 | 18 | 72 | 0.5 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31.824
Итого | [15 empty] | 297.648
Отопление | спальня | электронагреватель
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | Квартира | стиральная машина | 1 | 3000 | 3000 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249.6
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительно
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 |  | Светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: редко/никогда
|  | кухонная электроплита | [15 empty] | Слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | Использование регуляторов нагревателей: часто
|  | микроволновая печь | 1 | 1100 | 1100 | 0.64 | 12 | 52 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 42.7093 | 10мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 12 | 52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 50.96 | 3мин/сутки | Люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре: никогда
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | Отключение горячей воды: в летний период, на 1 неделю
|  | фен | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 12 | 52 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0 | 17.3333 |  | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1000 | 1000 | 0.5 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | [15 empty] | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 100 | 100 | 0.2 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | [15 empty] | Отопление: Да
|  | HiFi стереосистема | [15 empty] | ГВС: Да
|  | мультиварка | [15 empty] | Электроэнергия: Да
телефон
часы
Итого | [15 empty] | 798.9627
Квартира:#2.3 | Площадь [м2]: | 79.11 | Количество человек: |  |  | 4 | Роль: |  | Владелец
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | спальня | флуоресцентные | 2 | 20 | 40 | 1 | 12 | 52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.28
| кухня | флуоресцентные | 1 | 20 | 20 | 1 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21.84
| жилая комната | флуоресцентные | 2 | 20 | 40 | 1 | 12 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58.24
| спальня | флуоресцентные | 1 | 20 | 20 | 1 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.28
| ванная | флуоресцентные | 2 | 20 | 40 | 1 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.56
Итого | [15 empty] | 109.2
Отопление | спальня | электронагреватель | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210
Итого | [15 empty] | 210
Электрические устройства | Квартира | стиральная машина | 1 | 3000 | 3000 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 249.6 |  | Включение резистивных электронагревателей
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 |  | Светильник с вентиляцией для проветривания квартиры:  для проветривания после приготовления пищи, курения
|  | кухонная электроплита | [15 empty] | Слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | Использование регуляторов нагревателей: часто
|  | микроволновая печь | 1 | 1300 | 1300 | 0.64 | 12 | 52 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 50.4747 |  | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 12 | 52 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 84.9333 |  | Люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре: никогда
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | Отключение горячей воды: в летний период, на 1 неделю
|  | фен | 1 | 1400 | 1400 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 24.2667 |  | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1400 | 1400 | 0.5 | 12 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 1400 | 1400 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 36.4 |  | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 100 | 100 | 0.2 | 12 | 52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58.24 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | 1 | 200 | 200 | 0.1 | 12 | 52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58.24 |  | Отопление: Да
|  | HiFi стереосистема | [15 empty] | ГВС: Нет
|  | мультиварка | [15 empty] | Электроэнергия: Нет
телефон
часы
Итого | [15 empty] | 958.9147
Квартира:#2.4 | Площадь [м2]: | 79.11 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Days | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | спальня | флуоресцентные | 10 | 9 | 90 | 0.5 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 42.12
| жилая комната | флуоресцентные | 2 | 15 | 30 | 0.7 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17.472
| жилая комната | флуоресцентные | 1 | 18 | 18 | 0.7 | 12 | 52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.2932
| ванная | флуоресцентные | 2 | 75 | 150 | 0.5 | 12 | 52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 40.95
| кухня | флуоресцентные | 2 | 75 | 150 | 0.8 | 12 | 52 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.736
Итого | [15 empty] | 111.5712
Отопление | спальня | электронагреватель
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | Квартира | стиральная машина | 1 | 1500 | 1500 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 93.6
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 |  | Светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: для проветривания после приготовления пищи, курения
|  | кухонная электроплита | [15 empty] | Слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | Использование регуляторов нагревателей: часто
|  | микроволновая печь | 1 | 1000 | 1000 | 0.64 | 12 | 52 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 46.592 |  | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 12 | 52 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 116.48 |  | Люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре: никогда
|  | кухонный комбайн | 1 | 1350 | 1350 |  | 12 | 52 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | Отключение горячей воды: в летний период, на 1 неделю
|  | фен |  |  |  | 1 | [11 empty] | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1700 | 1700 | 0.5 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 22.1 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 |  | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 80 | 80 | 0.2 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 22.464 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | 1 | 450 | 450 | 0.1 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30.42 |  | Отопление: Нет
|  | HiFi стереосистема | 1 | 50 | 50 | 0.3 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.56 |  | ГВС: Нет
|  | мультиварка | [15 empty] | Электроэнергия: Нет
телефон
часы
Итого | [15 empty] | 875.576

## Sim.Kamenogorsk,86
ул. Каменогорская, 86
Квартира:#2.1 | Площадь [м2]: | 58.54 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец | [7 empty] | Статистика
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего | стандартное использование
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | Кухня | флуоресцентные | 3 | 60 | 180 | 0.6 | 12 | 52 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 137.592
| Жилая комната | накаливания | 5 | 60 | 300 | 0.3 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 147.42
| Спальня | накаливания | 5 | 60 | 300 | 0.1 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 49.14
| Спальня | накаливания | 3 | 60 | 180 | 0.2 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 58.968
| Ванная | флуоресцентные | 2 | 36 | 72 | 0.3 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.1088
Итого | [15 empty] | 403.2288
Отопление | Спальня | электронагреватель
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | Квартира | стиральная машина | 1 | 3000 | 3000 | 0.2 | 12 | 52 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 234 | 250 кВтч/год
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 | 350 кВтч/год | светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: всегда
|  | кухонная электроплита | [15 empty] | слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1100 | 1100 | 0.64 | 12 | 52 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | 85.4187 | 10 мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 12 | 52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 50.96 | 3 мин/сутки | люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре: 1-2 раза и много раз
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | отключение горячей воды: в летний период, на 2 редели/1 месяц
|  | фен |  |  |  | 1 | [11 empty] | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1000 | 1000 | 0.5 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 час/неделю | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 500 | 500 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 26 | 15 мин/неделю | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 3 | 100 | 300 | 0.2 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 98.28 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | 2 | 200 | 400 | 0.1 | 12 | 52 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 5 | 42.64 |  | Отопление: Да
|  | HiFi стереосистема | 1 | 150 | 150 | 0.3 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.04 |  | ГВС: Да
|  | мультиварка | [15 empty] | Электроэнергия: Да
телефон
часы
Итого | [15 empty] | 937.6987
Квартира:#2.2 | Площадь [м2]: | 79.11 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | Кухня | накаливания | 2 | 40 | 80 | 0.3 | 12 | 52 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 56.16
| Жилая комната | накаливания | 3 | 60 | 180 | 0.5 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46.8
| Жилая комната | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.7 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43.68
| Спальня | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.5 | 12 | 52 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.6
| Спальня | накаливания | 4 | 40 | 160 | 0.2 | 12 | 52 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 64.896
| bathroom | накаливания | 1 | 40 | 40 | 0.5 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21.84
Итого | [15 empty] | 248.976
Отопление | Спальня | электронагреватель | [15 empty] | Включение резистивных электронагревателей
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | Квартира | стиральная машина | 1 | 3000 | 3000 | 0.1 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 218.4 | неверно!!!!!!
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 |  | светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: редко
|  | кухонная электроплита | 1 | 1500 | 1500 | 0.1 | 12 | 52 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 234 | 1100 кВтч/год | слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1100 | 1100 | 0.64 | 12 | 52 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 103.7227 | 10 мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 2800 | 2800 | 1 | 12 | 52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 65.52 | 3 мин/сутки | люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре: 1 или 2 раза
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | отключение горячей воды: в летний период, на 2 недели
|  | фен | [15 empty] | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1000 | 1000 | 0.5 | 12 | 52 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 36.8333 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 500 | 500 | 0.2 | 12 | 52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.66667 | 52.8667 |  | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 3 | 100 | 300 | 0.1 | 12 | 52 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 98.28 |  | Колеблется ли напор горячей воды в течение 24 часов: в вечерние часы
|  | ПК | 1 | 200 | 200 | 0.1 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21.84 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | HiFi стереосистема | [15 empty] | Отопление:Да
|  | мультиварка | [15 empty] | ГВС: Нет
|  | телефон | [15 empty] | Электроэнергия: Нет
часы
Итого | [15 empty] | 1191.8227

## Sim.Kazimirovskaya,9
ул. Казимировская, 9
Квартира:#2.1 | Площадь [м2]: | 60.5 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец | [7 empty] | Статистика
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего | стандартное использование
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | Кухня | накаливания | 3 | 13 | 39 | 0.8 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 55.9728
| Ванная | накаливания | 3 | 18 | 54 | 0.5 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.828
| Коридор | накаливания | 3 | 13 | 39 | 0.3 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6.3882
| Жилая комната | накаливания | 6 | 13 | 78 | 0.7 | 12 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 80.9172
| спальня | накаливания | 7 | 13 | 91 | 0.5 | 12 | 52 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 41.405
Итого | [15 empty] | 194.5112
Отопление | спальня | электронагреватель
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | квартира | стиральная машина | 1 | 1300 | 1300 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 189.28 | 250 кВтч/год
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 | 350 кВтч/год | светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: для проветривания после приготовления пищи, курения
|  | кухонная электроплита | 1 | 1500 | 1500 | 0.1 | 12 | 52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 81.9 |  | слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | 1 | 2000 | 2000 | 0.1 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 93.6 |  | использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1800 | 1800 | 0.64 | 12 | 52 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 169.728 | 10 мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 12 | 52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 21.84 | 3 мин/сутки | люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре:никогда
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | отключение горячей воды: в летний период, на 2 недели
|  | фен | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 12 | 52 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 66.56 |  | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 1600 | 1600 | 0.5 | 12 | 52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 145.6 | 1 час/неделю | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 1300 | 1300 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 67.6 | 15 мин/неделю | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 500 | 500 | 0.2 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72.8 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | 1 | 500 | 500 | 0.1 | 12 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 93.6 |  | Отопление: Да
|  | HiFi стереосистема | 1 | 500 | 500 | 0.3 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.2 |  | ГВС: Нет
|  | мультиварка | [15 empty] | Электроэнергия:Нет
телефон
часы
Итого | [15 empty] | 1394.068
Квартира:#2.2 | Площадь [м2]: | 60.5 | Количество человек: |  |  | 2 | Роль: |  | Владелец
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | Спальня | флуоресцентные | 3 | 12 | 36 | 1 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65.52
| Жилая комната | накаливания | 3 | 40 | 120 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.24
| Коридор | флуоресцентные | 1 | 23 | 23 | 1 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.372
| Кухня | флуоресцентные | 1 | 23 | 23 | 1 | 12 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.352
| Ванная | накаливания | 1 | 75 | 75 | 1 | 12 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.4
Итого | [15 empty] | 117.884
Отопление | спальня | электронагреватель | [15 empty] | Включение резистивного электронагревателя
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | квартира | стиральная машина | 1 | 2000 | 2000 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 249.6 | 250 кВтч/год
|  | посудомоечная машина | [13 empty] | 0 |  | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 | 350 кВтч/год | светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: всегда/в основном ночью во время сна/для проветривания после приготовления пищи, курения/редко
|  | кухонная электроплита | 1 | 1700 | 1700 | 0.1 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123.76 | 1100 кВтч/год | слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | 1 | 3000 | 3000 | 0.1 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 218.4 |  | использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1800 | 1800 | 0.2 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 159.12 | 10 мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | [14 empty] | 3 мин/сутки | люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре:никогда
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | отключение горячей воды: в летний период
|  | фен | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 12 | 52 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 49.92 |  | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 2100 | 2100 | 0.5 | 12 | 52 | [5 empty] | 1 |  | 54.6 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 41.6 |  | Давление: неудовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 500 | 500 | 0.1 | 12 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72.8 |  | Колеблется ли напор горячей воды в течение 24 часов: в вечерние часы
|  | ПК | 2 | 400 | 800 | 0.1 | 12 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 83.2 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | HiFi стереосистема | 1 | 150 | 150 | 0.3 | 12 | 52 | [5 empty] | 0.5 |  | 1.17 |  | Отопление: Нет
|  | мультиварка | [15 empty] | ГВС: Нет
|  | телефон | [15 empty] | Электроэнергия: Нет
часы
Итого | [15 empty] | 1414.53

## Sim.Kuncevschina, 35
ул. Кунцевщина, 35
Квартира:#2.1 | Площадь [м2]: | 78.05 | Количество человек: |  |  | 3 | Роль: |  | Владелец | [7 empty] | Статистика
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего | стандартное использование
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | ванная | накаливания | 1 | 40 | 40 | 0.8 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.976
| кухня | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.3 | 12 | 52 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 45.864
| Коридор/спальня | накаливания | 6 | 60 | 360 | 0.1 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 58.968
| жилая комната/спальня | накаливания | 7 | 90 | 630 | 0.1 | 12 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 103.194
Итого | [15 empty] | 223.002
Отопление | спальня | электронагреватель
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | квартира | стиральная машина | 1 | 1300 | 1300 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.08 | 250 кВтч/год
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 | 350 кВтч/год | светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: всегда
|  | кухонная электроплита | 1 | 3700 | 3700 | 0.1 | 12 | 52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 298.22 | 1100 кВтч/год | слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | 1 | 4000 | 4000 | 0.1 | 12 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 166.4 |  | использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1800 | 1800 | 0.64 | 12 | 52 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 125.7984 | 10 мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 12 | 52 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 43.68 | 3 мин/сутки | люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре:никогда
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | отключение горячей воды: в летний период, на 2 недели
|  | фен | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 12 | 52 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 66.56 |  | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 2000 | 2000 | 0.5 | 12 | 52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0 | 150.8 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 1300 | 1300 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 67.6 | 1 час/неделю | Давление: удовлетворительное
|  | телевизор | 1 | 500 | 500 | 0.1 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 83.2 | 15 мин/неделю | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | ПК | 2 | 500 | 1000 | 0.05 | 12 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 93.6 |  | Отопление: Да
|  | HiFi стереосистема | 1 | 500 | 500 | 0.3 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.2 |  | ГВС: Да
|  | мультиварка | [15 empty] | Электроэнергия: Да
телефон
часы
Итого | [15 empty] | 1541.4984
квартира:#2.2 | Площадь [м2]: | 68.2 | Количество человек: |  |  | 2 | Роль: |  | Владелец
Система | Место размещения | Устройства | Количество | ед.изм. | Всего | Cf | Месяцы | Недели | Понед | Вторн | Среда | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Всего
|  |  | [число] | [ватт] | [ватт] | [-] | [ВКЛ] | [ВКЛ] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [часы] | [кВтч]
Освещение | кухня | накаливания | 2 | 40 | 80 | 0.3 | 12 | 52 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 56.16
| Жилая комната | накаливания | 3 | 60 | 180 | 0.2 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65.52
| Жилая комната | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.3 | 12 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65.52
| спальня | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.5 | 12 | 52 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.04
| Ванная | накаливания | 1 | 40 | 40 | 0.5 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.28
| Коридор | накаливания | 3 | 40 | 120 | 0.3 | 12 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.104
Итого | [15 empty] | 221.624
Отопление | спальня | электронагреватель | [15 empty] | Включение резистивного электронагревателя
Итого | [15 empty] | 0
Электрические устройства | квартира | стиральная машина | 1 | 2000 | 2000 | 0.4 | 12 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 291.2 | 250 кВтч/год
|  | посудомоечная машина | [15 empty] | Вентиляция: удовлетворительная
|  | холодильник | 1 | 250 | 250 | 0.165 | 12 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 360.36 | 350 кВтч/год | светильник с вентиляцией для проветривания квартиры: редко
|  | кухонная электроплита | 1 | 1700 | 1700 | 0.1 | 12 | 52 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 265.2 | 1100 кВтч/год | слишком жарко в вашей квартире: никогда
|  | электрическая плитка | [15 empty] | использование регуляторов нагревателей: изредка
|  | микроволновая печь | 1 | 1800 | 1800 | 0.64 | 12 | 52 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 169.728 | 10 мин/сутки | Временное оключение за последние 2 года: Отопление и ГВС
|  | электрический чайник | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 12 | 52 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 21.84 | 3 мин/сутки | люди болеют ввиду низкой температуры в квартитре:никогда
|  | кухонный комбайн | [15 empty] | отключение горячей воды: в летний период
|  | фен | 1 | 1600 | 1600 | 1 | 12 | 52 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 58.24 |  | Как вы оцениваете систему горячего водоснабжения в вашей квартире?
|  | утюг | 1 | 2100 | 2100 | 0.5 | 12 | 52 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 38.22 |  | Температура: удовлетворительная
|  | пылесос | 1 | 1600 | 1600 | 0.5 | 12 | 52 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 82.368 |  | Давление: неудовлетворительное
|  | телевизор | 3 | 500 | 1500 | 0.05 | 12 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 163.8 |  | Колеблется ли напор горячей воды в течение 24 часов: в вечерние часы
|  | ПК | 1 | 400 | 400 | 0.1 | 12 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43.68 |  | Вы обращались с жалобами по поводу:
|  | HiFi стереосистема | [15 empty] | Отопление: Да
|  | мультиварка | [15 empty] | ГВС: Нет
|  | телефон | [15 empty] | Электроэнергия: Нет
часы
Итого | [15 empty] | 1494.636