## Slide 1: Проект «Энергоэффективность в школах»
Энергоэффективные технологии для учреждений образования
В.Н.Войтехович
Проект финансируется Европейским союзом
13-14 ноября, 2014 г.
г. Минск

## Slide 2: КЛЮЧЕВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ В ПРОЕКТЕ
Утилизация теплоты удаляемого наружу вентиляционного воздуха
Использование солнечной энергии для подогрева воды на горячее водоснабжение, отопление
Утепление стен
Замена окон
Утепление кровли
Энергоэффективное освещение и электроснабжение
www.energybel.by

## Slide 3
Утилизация теплоты удаляемого наружу вентиляционного воздуха
Схема приточно-вытяжной системы
3- теплообменник утилизатор, 4 – приточный вентилятор,
5 – вытяжной вентилятор, 6 – дренаж конденсата, 7,8 - фильтр
www.energybel.by

## Slide 4: Использование солнечной энергии для подогрева воды на горячее водоснабжение, отопление
www.energybel.by

## Slide 5: Использование солнечной энергии на цели ГВС
www.energybel.by

## Slide 6: Утепление стен, замена окон, утепление кровли
Ограждающая конструкция | Сопротивление теплопередаче м2 ºС/Вт | 
 | 2006 год | 2010 год
Наружные стены | 2,0 | 3,2
Совмещенные покрытия, чердачные перекрытия | 3,0 | 6,0
Заполнения световых проемов | 0,6 | 1,0
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника,
строительные нормы проектирования
www.energybel.by

## Slide 7: Учет и автоматизация потребления тепловой энергии
www.energybel.by

## Slide 8: Энергоэффективное освещение
Показатель | Количество светильников, шт. | Установленная мощность, кВт
Старые светильники |  | 
Освещенность по старым нормам | 645 | 45,5
Освещенность по новым нормам | 808 | 56,5
Новые энергоэффективные светильники |  | 
Освещенность по новым нормам | 673 | 35
Особенности реконструкции систем освещения с учетом
Новых нормативных требований по освещенности
www.energybel.by

## Slide 9: Утилизация теплоты вентиляционных выбросов
www.energybel.by

## Slide 10: Утилизация теплоты вентиляционных выбросов
www.energybel.by

## Slide 11: Утилизация теплоты вентиляционных выбросов
www.energybel.by

## Slide 12: Баланс тепловых потерь
Ограждающие конструкции | Доля тепловых потерь в % |  | 
 | До реконструкции | После реконструкции* | После реконструкции**
Окна | 34 | 29 | 16
Стены | 20,5 | 21 | 11,5
Кровля | 7,1 | 8 | 4,5
Пол | 4,4 | 7,5 | 4
Вентиляция | 34 | 34,5 | 64
Доля тепловых потерь в общем балансе здания при степени остекления 30%
* С утилизацией теплоты в системах вентиляции
** Без утилизации теплоты в системах вентиляции
www.energybel.by

## Slide 13: Экономические показатели
Мероприятие по ЭЭ | Срок окупаемости, лет
Учет и автоматизация теплопотребления | 1-3
Энергоэффективное освещение | 7-10
Замена окон на энергоэффективные | 14-25
Утепление стен, кровли | 10-12
Утилизация теплоты вентиляционных выбросов | 8-16
Использование солнечной энергии на цели горячего водоснабжения, отопления | 12-18
Срок окупаемости мероприятий по энергоэффективности в зданиях
www.energybel.by

## Slide 14: Эффективность использования ЭЭ оборудования, мероприятий после внедрения, в % от достигнутого
Chart: 
| Год1 | Год2 | Год3 | Год4 | Год5 | Год6
Фактическая | 100 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30
Желаемая | 100 | 98 | 100 | 95 | 98 | 99
www.energybel.by

## Slide 15: Проект «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению» Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Ф.Скорины,21, офис 502-б тел. +375 17 3969340 www.energybel.by
Проект финансируется Европейским союзом
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!